SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO

DIRETORIA INTEGRADA ESPECIALIZADA – DIESp

CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS – CAT

REQUERIMENTO DE ATESTADO DE REGULARIDADE (AR/AVCB)

E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – RISCO II (MÉDIO)

Ao Senhor Comandante do Centro de Atividades Técnicas (CAT) da região do estabelecimento.

Como preencher e enviar 1. Antes de preencher, faça a classificação no simulador de risco do CBMPE. Este requerimento é apenas para estabelecimentos classificados como Risco II (risco médio). 2. Preencha todos os campos (no computador ou à mão, com letra legível) e marque com X as opções que se aplicam. 3. Assine com firma reconhecida em cartório ou com certificado digital e anexe ao processo de Vistoria de Regularização no SAC Online do CBMPE, junto com os documentos do item 8. 4. O Atestado de Regularidade é emitido sem vistoria prévia, mas o CBMPE pode vistoriar o estabelecimento a qualquer momento (Decreto nº 52.005/2021, Art. 3º, § 2º, e Art. 7º, § 2º).

1. DADOS DO REQUERENTE

| Nome completo |  |
| --- | --- |
| Condição | ☐ Proprietário ☐ Locatário/responsável pelo uso ☐ Representante legal |
| RG ou CNH / órgão emissor |  |
| CPF |  |
| Telefone (com DDD) |  |
| E-mail |  |

2. DADOS DO ESTABELECIMENTO

| Razão social |  |
| --- | --- |
| Nome fantasia |  |
| CNPJ |  |
| Endereço | Logradouro, número e complemento |
| Bairro |  |
| Município |  |
| CEP |  |

3. ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE)

Informe todos os CNAEs do cartão CNPJ: o principal e todos os secundários.

| Tipo | Código CNAE | Descrição da atividade |
| --- | --- | --- |
| Principal |  |  |
| Secundária |  |  |
| Secundária |  |  |
| Secundária |  |  |
| Secundária |  |  |

Se houver mais CNAEs secundários, eles serão conferidos no cartão CNPJ anexado.

4. ENQUADRAMENTO NO RISCO II (Art. 7º do Decreto Estadual nº 52.005/2021)

Marque a situação em que o seu negócio se enquadra:

| ☐ | Atividade que não se enquadra no Risco I (baixo) nem no Risco III (alto), conforme a classificação feita no simulador. | Art. 7º, caput |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Unidade situada somente no pavimento térreo, com área de até 930 m², dentro de edificação principal com mais de 930 m² ou mais de 3 pavimentos, que atende a todas as condições do item 5. Neste caso, a saída direta deve ser para a rua ou a calçada. | Art. 7º, § 3º |

5. ISOLAMENTO EM RELAÇÃO A OUTROS NEGÓCIOS

| a) | Há outros negócios (lojas, oficinas, depósitos ou outras empresas) na mesma edificação ou em edificação vizinha? | ☐ SIM ☐ NÃO |
| --- | --- | --- |

Se respondeu SIM, ou se marcou a segunda opção do item 4, marque as condições que o estabelecimento atende:

| ☐ | Funciona somente no pavimento térreo. | Art. 5º, VII, "a"; Art. 7º, § 3º |
| --- | --- | --- |
| ☐ | Tem saída direta para a rua, a calçada ou área de dispersão. | Art. 5º, VII, "b"; Art. 7º, § 3º |
| ☐ | Não tem porta, janela ou vão que se comunique por dentro com outro negócio, na mesma edificação ou em edificação vizinha. | Art. 5º, VII, "c" |
| ☐ | Não tem acesso às áreas comuns da edificação (corredores, halls, elevadores compartilhados). | Art. 7º, § 3º |
| ☐ | Não compartilha extintores, hidrantes ou alarme com o restante da edificação. | Art. 7º, § 3º |

Se faltar qualquer uma dessas condições, os riscos não estão isolados (Art. 5º, §§ 4º e 5º), e o Corpo de Bombeiros fará vistoria para verificar o isolamento, mesmo no Risco II (Art. 3º, § 2º).

6. EDIFICAÇÃO, ATIVIDADES E MATERIAIS (para todos)

As opções marcadas "(Risco III)" indicam que o estabelecimento não é Risco II. Se marcar alguma delas, este requerimento não se aplica: refaça a classificação no simulador.

| a) | Qual a área total construída da edificação onde o estabelecimento funciona? Se a loja ou sala fica dentro de edificação maior (prédio, galeria, shopping ou condomínio), informe a área da edificação inteira. A área de residência unifamiliar com acesso independente direto para a rua pode ser desconsiderada. | __________ m² |
| --- | --- | --- |
| b) | Qual a área construída usada pelo estabelecimento? | __________ m² |
| c) | Quantos pavimentos possui a edificação? Não conta como pavimento o subsolo usado só para estacionamento de veículos, sem abastecimento. | ☐ Até 3 pavimentos ☐ Mais de 3 pavimentos |
| d) | A atividade reúne público (restaurante, bar, igreja, academia, escola, cinema, salão de festas ou similares)? | ☐ Não ☐ Sim, até 100 pessoas ☐ Sim, mais de 100 pessoas (Risco III) |
| e) | Trata-se de evento temporário que reúne público (festa, show, feira etc.)? | ☐ Não ☐ Sim, sem controle de acesso, com até 930 m² e sem camarotes ou arquibancadas para mais de 100 pessoas ☐ Sim, com cobrança de ingresso ou controle de acesso, ou acima desses limites (Risco III) |
| f) | A atividade é de hospedagem (hotel, pousada, pensão ou similares)? | ☐ Não ☐ Sim, até 40 leitos ☐ Sim, mais de 40 leitos (Risco III) |
| g) | É hospital ou local cujos pacientes necessitem de cuidados especiais que dificultem, ainda que temporariamente, sua locomoção? | ☐ NÃO ☐ SIM (Risco III) |
| h) | Utiliza ou armazena gás liquefeito de petróleo (GLP, gás de cozinha)? Some todos os botijões, inclusive os vazios, e a central de gás, se houver. | ☐ Não ☐ Sim, até 190 kg ☐ Sim, mais de 190 kg (Risco III) |
| i) | Vende ou revende botijões de GLP? | ☐ NÃO ☐ SIM (Risco III) |
| j) | Utiliza, armazena ou comercializa outros gases inflamáveis (além do GLP) em recipientes estacionários ou transportáveis? | ☐ NÃO ☐ SIM (Risco III) |
| k) | Armazena ou manipula líquidos inflamáveis ou combustíveis (gasolina, álcool, solventes, tintas etc.) em recipientes ou tanques? Some o volume de todos os recipientes. | ☐ Não ☐ Sim, até 1.000 litros ☐ Sim, mais de 1.000 litros (Risco III) |
| l) | Utiliza ou armazena produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio? Ex.: explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes, tóxicas, infectantes, radioativas ou corrosivas, sólidos inflamáveis, substâncias sujeitas a combustão espontânea e substâncias que, em contato com a água, emitem gases inflamáveis. | ☐ NÃO ☐ SIM (Risco III) |
| m) | O estabelecimento funciona dentro de um posto de combustíveis e possui alguma porta, passagem ou abertura que se comunica com a área coberta de abastecimento? | ☐ NÃO ☐ SIM (Risco III) |
| n) | Há ponto de recarga de veículos elétricos (SAVE) no estabelecimento, ou haverá? Se SIM, veja a declaração correspondente no item 7. | ☐ NÃO ☐ SIM, já existe ☐ SIM, será instalado |

7. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Declaro que, no estabelecimento:

☐ as portas, os corredores, as escadas e as rampas têm largura suficiente para o número máximo de pessoas no local, conforme o Código de Segurança contra Incêndio e Pânico para o Estado de Pernambuco – COSCIP (Decreto nº 19.644/1997);

☐ há extintores de incêndio adequados ao tipo de risco, carregados, sinalizados, em local visível e de acesso livre, em quantidade suficiente para a área, respeitada a distância máxima até eles;

☐ todos os demais sistemas de segurança contra incêndio existentes atendem ao COSCIP, estão com a manutenção em dia e funcionam perfeitamente;

☐ se houver ou for instalado ponto de recarga de veículos elétricos (SAVE), ele atenderá integralmente à Norma Técnica nº 17/2025 do CBMPE, inclusive quanto a: chaves de desligamento (local, do pavimento e geral no quadro de distribuição); sinalização fotoluminescente específica; extintores adequados; afastamento mínimo das rotas de saída de emergência; dimensionamento ou adequação dos sistemas de proteção (como detecção e chuveiros automáticos, quando aplicável); e ART ou RRT de profissional habilitado.

8. PEDIDO

Venho requerer a V.Sa. a emissão do Atestado de Regularidade (AR/AVCB) para o estabelecimento acima identificado, classificado como Risco II, nos termos do Art. 7º, § 2º, do Decreto Estadual nº 52.005/2021, anexando os seguintes documentos:

☐ Cópia do RG ou CNH do proprietário, responsável pelo uso ou representante legal

☐ Cartão CNPJ (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral)

☐ ART, RRT ou TRT do responsável técnico pelos sistemas de segurança instalados (NT nº 1.01, item 5.3.2)

☐ ART ou RRT do ponto de recarga de veículos elétricos (SAVE), se houver

9. DECLARAÇÕES E RESPONSABILIDADE

☐ Declaro que as informações prestadas neste requerimento são verdadeiras e assumo total responsabilidade por elas, sob as penas do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).

☐ Assumo toda e qualquer responsabilidade civil e criminal por danos ao patrimônio, próprio ou de terceiros, e por lesões a pessoas decorrentes do mau funcionamento ou da falta de manutenção dos sistemas de segurança do estabelecimento.

☐ Assumo a responsabilidade pelos riscos de instalações e situações não previstas no Decreto nº 52.005/2021, como pontos de recarga de veículos elétricos, e me comprometo a cumprir as normas técnicas do CBMPE aplicáveis a elas.

☐ Estou ciente de que o Atestado de Regularidade é emitido sem vistoria prévia, mas o CBMPE pode vistoriar o estabelecimento a qualquer momento, sem aviso prévio (Decreto nº 52.005/2021, Art. 3º, § 2º, e Art. 7º, § 2º).

☐ Estou ciente de que, se o CBMPE constatar divergência entre as informações prestadas e a situação real do estabelecimento, ou qualquer irregularidade nos sistemas de segurança, estarei sujeito a notificação para regularização, multa, cassação do AVCB, embargo ou interdição; em casos graves, o AVCB será cassado imediatamente, sem prejuízo das demais sanções administrativas e legais (Decreto nº 52.005/2021, Art. 8º, parágrafo único).

☐ Estou ciente de que a dispensa de projeto e de vistoria prévia não dispensa o cumprimento das medidas de segurança contra incêndio e pânico exigidas pelo COSCIP (Decreto nº 52.005/2021, Art. 8º).

☐ Estou ciente de que os dados informados serão utilizados exclusivamente para a análise e a emissão do Atestado de Regularidade.

_______________________________, _____ de ____________________ de ________.

_____________________________________________________

Assinatura do requerente (proprietário, responsável pelo uso ou representante legal)

Com firma reconhecida em cartório ou assinatura com certificado digital